Перечень

научного, технологического и лабораторного оборудования

| № | Наименование | Код ТН ВЭД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гомогенизатор (Tissue Lyser II Bead mill) | 8479 82 000 0 |
| 2 | Центрифуга Eppendorf Centrifuge 5810 R | 8421 19 200 9 |
| 3 | Микроцентрифуга (Eppendorf Centrifuge 5424) | 8421 19 200 9 |
| 4 | Nano Drop 2000 д/измерения концентрации ДНК и РНК (спектрофотометр) | 9027 30 000 0 |
| 5 | Гель док система (Molecular Imager® Gel Doc™ XR+ System with Image Lab™ Software) | 9027 50 000 0 |
| 6 | ПЦР-амплификатор (GeneAmp® PCR System 9700) | 8419 89 989 0 |
| 7 | Вакуум-концентратор (Concentrator plus/Vacufuge® plus) (сушилка) | 8419 39 000 9 |
| 8 | Дозатор одноканальный (Eppendorf research plus) | 8479 89 970 9 |
| 9 | Дозатор 8-канальный (Eppendorf research plus multi- channel) | 8479 89 970 9 |
| 10 | Прибор для горизонтального электрофореза Owl™ D3-14 Wide Gel Electrophoresis System | 8479 89 970 9 |
| 11 | Источник питания (PowerPac Basic Power Supply) | 8504 40900 9 |
| 12 | Биоанализатор, прибор для анализа нуклеиновых кислот (MultiNA, IVD 230В) | 9027 80170 0 |
| 13 | Спектрофотометр (GENESYS™ 10S UV-Vis Spectrophotometer) | 9027 30000 0 |
| 14 | Жидкостный хроматограф (HPLC) | 9027 20000 0 |
| 15 | Геномный секвенатор Iron Torrent S5 | 9027 80 170 0 |
| 16 | Магнит DynaMag -2 | 8505 90200 0 |
| 17 | Магнит DynaMag -96 Side Magnet | 8505 90200 0 |
| 18 | Флуориметр Qubit 3,0 NGS Starter Kit | 9027 50000 0 |
| 19 | Автоклав | 8419 20000 0 |
| 20 | Шейкер (с нагревом) | 8419 89989 0 |
| 21 | Водная баня с циркуляцией | 8419 89989 0 |
| 22 | Криохранилище для хранения биологического материала в жидком азоте | 9617 00000 0 |
| 23 | Криохранилище для хранения жидкого азота | 9617 00000 0 |
| 24 | Магнитная мешалка с подогревом | 8419 89989 0 |
| 25 | Низкотемпературный морозильник (-80С) (вертикального типа, емкостью более 250 л, но не более 900 л) | 8418 40800 9 |
| 26 | Биоинформатический пакет программ | 8523 49450 0 |
| 27 | Станция автоматическая для пробоподготовки. | 9031 80380 0 |
| 28 | Роторный испаритель (Buchi Rotavapor R-300 System) | 8419 89989 0 |